Hodnoticí standard

Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod (kód: 36-028-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
3
Orientace v procesech čištění odpadních vod
3
Odběr vzorků odpadních vod a kalů
3
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čistírně odpadních vod
3
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod
3
Obsluha strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
3
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
30.08.2023
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst technologická schémata čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Číst technické výkresy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v procesech čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologický postup čištění odpadních vod a nakreslit blokové schéma čistírny odpadních vod s odstraňováním a bez odstraňování nutrientů
Písemné a ústní ověření
b) Definovat základní pojmy - odpadní voda, městské, průmyslové a srážkové odpadní vody, jejich složení a množství
Ústní ověření
c) Definovat a vysvětlit pojem účinnost čištění
Ústní ověření
d) Vyjmenovat chemické látky používané v procesu čištění odpadních vod a popsat způsob nakládání s nimi
Ústní ověření
e) Popsat postup při řešení havarijních stavů čistírny odpadních vod a odstraňování poruchových stavů
Ústní ověření
f) Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Definovat a vysvětlit pojmy: biochemická a chemická spotřeba kyslíku (BSK, CHSK), nerozpuštěné látky (NL) a nutrienty (N sloučeniny a P celkem)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Odběr vzorků odpadních vod a kalů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů
Ústní ověření
b) Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů
Ústní ověření
c) Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků odpadních vod a kalů
Ústní ověření
d) Provést odběr vzorku odpadních vod nebo kalů podle zadání
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čistírně odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čistírny odpadních vod
Ústní ověření
b) Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čistírny odpadních vod
Ústní ověření
c) Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čištění odpadních vod
Ústní ověření
b) Vysvětlit logické návaznosti procesů čistírny odpadních vod
Ústní ověření
c) Vysvětlit vazby procesů čištění odpadních vod na provozní evidenci
Ústní ověření
d) Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Obsluhovat ovládací panely na konkrétní čistírně odpadních vod
Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čištění odpadních vod
Ústní ověření
b) Popsat technologická zařízení čistíren odpadních vod
Ústní ověření
c) Vysvětlit a předvést ovládání čistírny odpadních vod v manuálním režimu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat a vysvětlit princip zařízení pro vývin a skladování bioplynu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základy údržby a opravy strojů
Ústní ověření
b) Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí
Praktické předvedení
c) Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci
Ústní ověření
d) Identifikovat závady stroje podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rizika objektů čistíren odpadních vod
Ústní ověření
b) Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení
Ústní ověření
c) Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán
Ústní ověření
d) Vysvětlit vznik nebezpečí exploze a stanovit zóny nebezpečí výbuchu
Ústní ověření
e) Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli a používání osobních ochranných prostředků a jejich údržby
Ústní ověření
f) Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika
Ústní ověření
g) Předvést obsluhu detektoru kvality ovzduší podle návodu výrobce
Praktické předvedení
h) Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti
Ústní ověření
i) Předvést použití zachycovacího postroje
Praktické předvedení
j) Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci (zásah elektrickým proudem, zastavení krvácení, otrava plynem)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cist#zdravotni-zpusobilost).
 
Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.
 
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence: Orientace v procesech čištění odpadních vod 
kritérium a/ - uchazeč kromě ústního výkladu nakreslí blokové schéma čistírny odpadních vod.
 
Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
kritérium d/
• vibrace čerpadla
• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu
• lom na potrubí 
• prokluzující klínový řemen 
• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem 
• uvolněný bezpečnostní kryt
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.
 
Ověření odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání strojírenských nebo chemických nebo stavebních a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství, absolvování základního kurzu první pomoci. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebních nebo chemických nebo strojírenských nebo ekologických a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství, absolvování základního kurzu první pomoci.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo chemie nebo strojírenství nebo ekologie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství, absolvování základního kurzu první pomoci.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo chemii nebo strojírenství nebo elektrotechniku nebo ekologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství, absolvování základního kurzu první pomoci.
e)	Profesní kvalifikace 36-028-H Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství, absolvování základního kurzu první pomoci.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Praktická část zkoušky by měla být provedena v konkrétním objektu, teoretická část v zkušební místnosti.
• provoz čistírny odpadních vod 
• zkušební místnost
• nářadí a zařízení: sada plochých klíčů, sada šroubováků, siko kleště, gola sada 
• formuláře pro provozní záznam 
• psací potřeby
• technické podklady čistírny odpadních vod: provozní řád, manipulační řád, povodňový plán, technologické schéma čistírny odpadních vod, listy a návody k použití dodávané výrobcem, technické výkresy
• bezpečnostní list chemických látek 
• pomůcky pro odběr vzorků odpadních vod a kalů
• detektor kvality ovzduší
• tlaková maznice s mazacím tukem
• zajišťovací postroj
• demo verze softwaru řízení čistírny odpadních vod
• osobní počítač s patřičným softwarem (kancelářský balík typu Office a SW pro čtení technické dokumentace a pro vedení provozních záznamů)
• lékárnička a zdravotnický materiál k předvedení první pomoci, výcviková figurína pro resuscitaci 
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 1 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
 
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod, 18.7.2024 0:07:02
Strana 8 z 8