Kvalifikační standard

Montér výplní stavebních otvorů (kód: 36-054-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Zedník

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní

3

Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů

3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

3

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů

2

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

2

Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní

3

Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení

3

Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace

3

Úprava připojovací spáry

3

Kontrola provedení montáže výplně otvorů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 29.04.2019 do: 20.10.2022

Montér výplní stavebních otvorů, 28.5.2026 2:08:55

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/zednik#zdravotni

-

zpusobilost).

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

norem

v

platném

znění:

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

TNI

746077

–

Okna

a

vnější

dveře

–

požadavky

na

zabudování

ČSN

EN

14351

-

1

+A1(74

6075)

Okna

a

dveře

–

Norma

výrobku,

funkční

vlastnosti

ČSN

EN

12519

(74

6032)

Okna

a

dveře

-

Terminologie

ČSN

73

0540

-

1

Tepelná

ochrana

budov

-

část

1

–

Terminologie

ČSN

73

0540

-

2

Tepelná

ochrana

budov

-

část

2

–

Požadavky

ČSN

73

2901

Provádění

vnějších

tepelně

izolačních

kompozitních

systémů

(ETICS)

EN

ISO

7345

Tepelná

izolace

–

Fyzikální

veličiny

a

definice

EN

13499

(72

7101)

Tepelně

izolační

výrobky

pro

použití

ve

stavebnictví

–

Vnější

tepelně

izolační

kompozitní

systémy

(ETICS)

z

pěnového

polystyrénu

–

Specifikace

EN

13500

(72

7102)

Tepelně

izolační

výrobky

pro

použití

ve

stavebnictví

–

Vnější

tepelně

izolační

kompozitní

systémy

(ETICS)

z

minerální

vlny

–

Specifikace

TPZ

2001

-

1

Technická

pravidla

CZB

2001.

Technická

pravidla

pro

navrhování,

ověřování

a

provádění

VKZS

(vnějších

kompozitních

zateplovacích

systémů);

CZB,

Praha,

2000

ČSN

73

3713

Navrhování,

příprava

a

provádění

vnitřních

polymerových

omítkových

systémů

EN

12811

-

1

Dočasné

stavební

konstrukce

–

Část

1:

Pracovní

lešení

–

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

Kompetence

Posuzování

kvality

stavebních

materiálů

dostupnými

prostředky

(g11.D.3901)

pro

ověření

kritéria

b)

AOs

připraví

níže

uvedené

materiály

z

nichž

pro

zkoušku

vybere

minimálně

tři:

plastové

nebo

dřevěné

EURO

okno,

ocelová

dveřní

zárubeň,

obložková

dveřní

zárubeň

(dřevěná

nebo

laminátová),

dřevěné

nebo

laminátové

interiérové

dveřní

křídlo,

ocelové

protipožární

dveře,

garážová

vrata,

interiérová

parapetní

deska

laminátová,

venkovní

okenní

parapet

laminátový

nebo

plechový.

Kompetence

Doprava,

skladování

a

příprava

materiálů

před

zpracováním

(g11.A.6022)

pro

ověření

kritéria

a)

doprava

materiálu

na

místo

zpracování

a

jeho

správné

uložení

AOs

použije

nejméně

tři

zvolané

materiály

z

kompetence

(g11.D.3901).

pro

ověření

kritéria

b)

připrava

materiálu

před

zpracováním,

úprava

tvarů

a

rozměrů

materiálu

AOs

použije

nejméně

tři

zvolané

materiály

z

kompetence

(g11.D.3901).

Kompetence

Montáž

kotevních

konstrukcí

a

ukotvení

(g11.A.3223)

pro

ověření

kritéria

a)

b)

AOs

připraví

materiál

pro

minimálně

jednu

z

níže

uvedených

variant,

pro

zkoušku

vybere

jednu

z

variant:

-

plastové

nebo

dřevěné

EURO

okno,

-

ocelová

dveřní

zárubeň

nebo

obložková

dveřní

zárubeň

(dřevěná

nebo

laminátová)

včetně

dveřního

křídla,

-

ocelové

protipožární

dveře

včetně

zárubně

a

dveřního

křídla,

-

garážová

vrata

včetně

dveřního

rámu

a

výplně.

Kompetence

Montáž,

demontáž,

seřizování

a

opravy

výplní

stavebních

otvorů

dle

stavební

a

technické

dokumentace

(g11.A.3149)

pro

ověření

kritéria

a)

b)

AOs

připraví

materiál

pro

minimálně

jednu

z

níže

uvedených

variant

(včetně

technické

dokumentace),

pro

zkoušku

vybere

jednu

z

variant:

-

plastové

nebo

dřevěné

EURO

okno,

-

ocelová

dveřní

zárubeň

nebo

obložková

dveřní

zárubeň

(dřevěná

nebo

laminátová)

včetně

dveřního

křídla,

-

ocelové

protipožární

dveře

včetně

zárubně

a

dveřního

křídla,

-

garážová

vrata

včetně

dveřního

rámu

a

výplně.

Montér výplní stavebních otvorů, 28.5.2026 2:08:55

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

odborných

kompetencí

je

třeba

v

odpovídajících

případech

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

kompetencí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob

nebo

pomoc

mechanizačními

prostředky.

Montér výplní stavebních otvorů, 28.5.2026 2:08:55

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SPS ČR

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy

Montér výplní stavebních otvorů, 28.5.2026 2:08:55

Strana 4 z 4