Hodnotící standard

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě (kód: 36-095-N)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Technik diagnostik vodárenských sítí

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

5

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci kanalizační sítě

5

Vedení dokumentace diagnostiky kanalizační sítě

5

Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě

5

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na kanalizační síti

5

Organizace práce diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě

5

Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizačních sítí

5

Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod

5

Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod

5

Kontrola a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst pasporty kanalizace v listinné podobě

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Číst pasporty kanalizace v elektronické podobě

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyhodnotit výstupy z Geografického informačního systému (GIS) o stavu kanalizace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení dokumentace diagnostiky kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a způsob jejich vedení

Ústní ověření

b) Vyplnit část dokumentace podle modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Posoudit a vyhodnotit výsledky inspekční prohlídky kanalizační sítě podle modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Stanovit míru závažnosti a prognózu vývoje jednotlivých nálezů z inspekční prohlídky

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Specifikovat možné funkční závady stok, kanalizačních přípojek a objektů na stokových sítích, příčiny a následky těchto závad

Ústní ověření

d) Popsat metody evidence a archivace výsledků průzkumů stokových sítí, sledování vývoje neodstraněných závad, ukazatele poruchovosti stokových sítí

Ústní ověření

e) Popsat a vysvětlit metody průzkumu stokových sítí

Ústní ověření

f) Vysvětlit přípravu kamerového průzkumu stok a vypracování dokumentace průzkumu

Ústní ověření

g) Popsat případy, kdy je vhodné použití geotechnického průzkumu a aplikace jeho výsledků do komplexního zhodnocení stavu stok

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na kanalizační síti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout řešení pro modelovou situaci - technické řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout řešení pro modelovou situaci - organizační řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyhodnotit řešení pro modelovou situaci - ekonomické řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Organizace práce diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat přípravu průzkumu (podklady, účel průzkumu, volba vhodných technických prostředků, zabezpečení pracoviště), provedení průzkumu a dokumentace průzkumu

Ústní ověření

b) Navrhnout sestavu skupiny průzkumu kanalizační sítě a výběr vhodných technických prostředků

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit důvody a popsat průběh koordinace činností průzkumu kanalizační sítě s provozovatelem (provozním střediskem) kanalizační sítě

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat potřebné podklady (kritéria) pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizační sítě

Ústní ověření

b) Charakterizovat potřebné podklady pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizační sítě

Ústní ověření

c) Připravit podklady pro rozpracování postupu konkrétní opravy a rekonstrukcí kanalizační sítě podle modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat potřebné podklady pro odstraňování balastních vod

Ústní ověření

b) Charakterizovat potřebné podklady pro odstraňování balastních vod

Ústní ověření

c) Připravit podklady pro rozpracování plánu odstraňování balastních vod podle modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout postup opravy podle modelové situace z kamerového záznamu o stavu kanalizace a odstranění balastních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Stanovit prognózu vývoje závady z modelové situace kamerového záznamu prohlídky kanalizace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Určit druh a stanovit potřebu technických prostředků pro poskytnutí odborné  pomoci plynoucích ze závěrů informací GIS a prohlídky kamerou

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Předvést prohlídku kanalizace přenosnou kanalizační kamerou

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Předvést práci s jednoduchými geodetickými přístroji (GPS, nivelační přístroj, jednoduché geodetické metody, obsluha přístrojů apod.) a práci s přenosnou kanalizační kamerou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Kontrola a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na stokové síti

Ústní ověření

b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití

Ústní ověření

c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci

Ústní ověření

d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu z podzemí

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace,

na

kterých

odzkouší

vybraná

hodnoticí

kritéria.

Jedná

se

o

kritéria,

u

nichž

je

uvedena

modelová

situace.

Příklady

modelových

situací

a

ověření

lze

provést

též

elektronickou

formou

v

simulovaném

prostředí.

Kompetence,

v

nichž

jsou

kritéria

hodnocení

řešena

podle

modelových

situací:

Kompetence

Vedení

dokumentace

diagnostiky

kanalizační

sítě

–

kritérium

b)

–

uchazeč

provede

běžný

denní

záznam

do

provozního

deníku

kanalizace

podle

podkladů,

které

mu

předloží

AOs

Kompetence

Posuzování

a

vyhodnocování

výsledků

inspekčních

prohlídek

kanalizační

sítě

-

kritérium

a),

b)

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

ve

formě

kamerového

záznamu

průzkumu

jednoho

stokového

úseku

(asi

50

m),

z

nichž

jednu

pro

zkoušku

vybere

-

kritérium

d)

–

uchazeč

by

měl

vyjmenovat

běžně

využívané

ukazatele

poruchovosti,

popsat

proces

zhodnocení

poruchy

na

stokové

síti

a

navrhnout

pro

modelové

situace

další

postup

práce

s

poruchou,

dále

uchazeč

popíše

způsob

evidence

a

archivace

výsledků

průzkumu

v

elektronické

podobě

(práce

s

fotografiemi,

videem

a

protokoly

-

kritérium

e)

–

příklady

metody

průzkumu

stokové

sítě

–

kamerový

průzkum

pomocí

kamery

přenosné,

zabudované

ve

vozidle

nebo

šachtové,

personální

průzkum,

příklady

účelů

průzkumu

stokové

sítě

–

systematický

průzkum,

zaměřování

havárií,

dokumentace

skutečného

stavu

stok

před

zahájením

stavebních

prací,

prohlídky

kanalizace

před

opravou

souvisejících

komunikací,

prohlídky

přes

ukončením

záruční

doby,

prohlídky

před

převzetím

k

provozování,

přejímky

oprav

kanalizací

a

nových

kanalizací,

ověřování

a

zjišťování

skutečného

průběhu

trasy

stok,

vyhledávání

průniku

balastních

vod

a

prohlídky

stok

pro

cizí

subjekty

za

úplatu

-

kritérium

f)

-

vysvětlit

přípravu

kamerového

průzkumu

stok

a

vypracování

dokumentace

průzkumu

–

příprava

zahrnuje

následující

postupy:

příprava

podkladů,

shromáždění

výsledků

dříve

prováděných

průzkumů,

stanovení

požadovaného

rozsahu

prohlídek,

zabezpečení

vyčištění

prohlížených

stokových

úseků,

zabezpečení

minimálního

průtoku

ve

stokové

síti

(převedením,

vzdutím,

přečerpáním),

vypracování

dokumentace

zahrnuje

následující

postupy

přehledná

situace

kanalizace

s

vyznačením

prohlédnutých

úseků,

zpracování

protokolu

o

prohlídce

stok,

lokalizace

a

identifikace

nálezů,

zpracování

protokolu

o

prohlídce

stavebních

objektů

na

stokové

síti,

zhodnocení

speciálních

průzkumů

(měření

deformací,

sklonu

apod.),

zpracování

protokolu

o

poruše

Kompetence

Operativní

řešení

problémů

při

vzniku

poruch,

havárií

a

dalších

mimořádných

událostí

na

kanalizační

síti

–

příklady

modelových

situací:

porucha

trubní

stoky

mělce

uložené

v

hloubce

do

3

m,

oprava

havárie

zděné

stoky

v

hloubce

8

m,

oprava

poruchy

vstupní

šachty

(prefabrikáty,

stupadla,

poklopy),

významná

havárie

ovlivňující

odvodnění

větší

oblasti

-

v

kritériu

c)

uchazeč

popíše

problematiku

odložených

oprav

Kompetence

Příprava

podkladů

pro

zpracování

plánu

oprav

a

renovací

kanalizační

sítě

-

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

ve

formě

dokumentace

oprav

(kamerový

záznam

nebo

fotografie,

slovní

popis)

různých

poruch

na

stokové

síti,

z

nichž

jednu

pro

zkoušku

vybere

Kompetence:

Příprava

podkladů

pro

odstraňování

balastních

vod

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

-

kritérium

c)

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

ve

formě

dokumentace

přítoku

balastních

vod

(kamerový

záznam

nebo

fotografie,

slovní

popis),

z

nichž

jednu

pro

zkoušku

vybere

Kompetence

Poskytování

odborné

pomoci

výrobním

provozům

v

odvádění

odpadních

vod

–

AOs

připraví

3

modelové

situace

ve

formě

obrazové

dokumentace

různých

poruch

na

stokové

síti

(např.

kaverny

různých

typů,

vnik

balastních

vod,

ucpaná

kanalizace,

havárie

vlivem

velkých

kaveren,

riziko

vymílání

apod.),

z

nichž

jednu

pro

zkoušku

vybere

-

pro

ověření

kritéria

d)

předvést

prohlídku

kanalizace

průmyslovou

kamerovou,

připraví

AOs

reálnou

situaci

v

terénu

nebo

zajistí

simulovanou

situaci

na

modelu

kanalizačního

potrubí.

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

zejména

přihlížet

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

nutné

i

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

platných

podmínek

pracoviště

či

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

se

bude

během

praktického

předvedení

současně

provádět

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•odborná učebna se softwarovým vybavením a PC s příslušným softwarovým vybavením

•jednoduché geodetické přístroje (např. GPS, nivelační přístroj)

•přenosná kanalizační kamera

•listinná forma pasportů, elektronická forma pasportů

•fotodokumentace a videozáznam z prohlídky kanalizačního potrubí

•formuláře pro modelové situace (provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při inspekčních prohlídkách kanalizačních sítí)

•detekční přístroj kvality ovzduší

•zachycovací postroj a trojnožka

•technické prostředky pro otevírání poklopů

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 28.5.2026 4:31:06

Strana 9 z 9