Hodnoticí standard

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

4

Orientace v provedení tepelných čerpadel

4

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

4

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

4

Instalace soustav s tepelnými čerpadly

4

Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

4

Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

4

Platnost standardu

Standard je platný od:

07.06.2023

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly

Ústní ověření

b) Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem chladiv a olejů

Ústní ověření

c) Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v provedení tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Ukázat a popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla

Ústní ověření

b) Popsat a vysvětlit požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vypočítat sezonní topný faktor tepelného čerpadla

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Instalace soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Z předložené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy tepelného čerpadla

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu a nastavit průtok v otopné soustavě s ohledem na práci tepelného čerpadla

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Provést funkční zkoušku a uvést zařízení do zkušebního provozu

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat průběh pravidelné údržby tepelného čerpadla a vyjmenovat riziková místa častých závad

Ústní ověření

b) Provést kontrolu funkce tepelného čerpadla (měření teplot, tlaků a příkonu), vyhodnotit kontrolu, určit příčinu závady a vyplnit protokol o kontrole zařízení tepelného čerpadla

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat vliv geologických podmínek na volbu systému země-voda nebo voda-voda

Ústní ověření

b) Orientačně stanovit dimenzování díla pro systémy země-voda a voda-voda, popsat,  jaké vstupy jsou nutné pro výpočet a návrh primárního okruhu, uvést základní poučky pro návrh primárního okruhu (konstrukce vrtů, materiál, technologie,…)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Vstupní

podmínkou

pro

zařazení

uchazeče

ke

zkoušce

je

splnění

některého

z

následujících

požadavků:

a)

střední

odborné

vzdělání

s

výučním

listem

v

technickém

oboru

a

praxe

v

oboru

minimálně

3

roky

b)

střední

vzdělání

s

maturitní

zkouškou

technického

směru

a

praxe

v

oboru

minimálně

1

rok

c)

vyšší

odborné

vzdělání

technického

směru

a

praxe

v

oboru

minimálně

1

rok

d)

vysokoškolské

vzdělání

technického

směru

a

praxe

v

oboru

minimálně

1

rok

e)

řádné

ukončení

rekvalifikace

pro

pracovní

činnost

instalatér

nebo

topenář

nebo

mechanik

chladicích

zařízení

nebo

elektromontér

a

3

roky

praxe

v

oboru

instalatérství,

topenářství

nebo

chladicí

techniky

nebo

elektrotechniky.

Jedná

se

o

PK,

pro

účely

§

10d

zákona

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

ve

znění

pozdějších

předpisů

(Zákona

č.

318/2012

Sb.,

kterým

se

mění

zákon

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

ve

znění

pozdějších

předpisů

a

Zákona

č.

455/1991

Sb.,

o

živnostenském

podnikání

(živnostenský

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Ověřování

splnění

kritérií

probíhá

ústním

ověřením

a

praktickým

předvedením.

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

zhotoveného

produktu

i

k

časovému

hledisku

zvládání

operací.

K

přezkoušení

těchto

kompetencí

určí

zkoušející

část

tepelného

čerpadla.

K

přezkoušení

kompetence

Instalace,

údržba

a

servis

tepelného

čerpadla

zkoušející

simuluje

závadu

na

určené

části

soustavy

s

tepelným

čerpadlem.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

- „splnil“, nebo

- „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

- „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

- „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na chladicí a klimatizační techniku a alespoň 5 let praxe v oblasti instalace a servisu tepelných čerpadel.

- Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebním nebo strojním nebo elektrotechnickém a alespoň 5 let praxe v oblasti technologie tepelných čerpadel.

- Vysokoškolské vzdělání v oboru stavebním nebo strojním nebo elektrotechnickém a alespoň 5 let praxe v oblasti technologie tepelných čerpadel.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·

instalatérská

dílna

s

tepelnými

čerpadly,

akumulačními

nádobami

a

otopnou

soustavou,

·

nejméně

tři

tepelná

čerpadla,

jedno

typu

voda

-

voda,

jedno

typu

vzduch

-

voda

a

jedno

typu

země

-

voda;

dvě

z

nich

funkční,

na

kterých

je

možné

simulovat

závadu,

·

na

každé

funkční

tepelné

čerpadlo:

baterie

manometrová

nebo

baterie

digitální,

včetně

uzavíracích

ventilů

a

hadic,

s

manometry

–

nízkotlaký,

vysokotlaký

pro

chladiva

použitá

v

daných

tepelných

čerpadlech,

·

technická

dokumentace,

montážními

výkresy,

schémata,

postupy,

katalogy

součástek,

strojní

tabulky,

·

související

předpisy

z

oblasti

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP),

·

výkresová

dokumentace

podle

projektu

tepelného

čerpadla

–

stavební

a

montážní

část,

·

návody

výrobců

tepelných

čerpadel,

·

montážní

materiál

potřebný

pro

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení,

·

materiál

a

nářadí

potřebné

k

připojení

tepelného

čerpadla

na

akumulační

nádobu

a

otopnou

soustavu,

·

poznámka:

použitý

materiál

závisí

na

tom,

jaký

druh

tepelného

čerpadla

se

použije.

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

České

technické

normy

z

oblasti

tepelných

čerpadel

a

topení

-

v

aktuálním

znění:

·

ČSN

EN

378

-

1+A1

(14

0647)

–

06/2011

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

1:

Základní

požadavky,

definice,

klasifikace

a

kritéria

volby

·

ČSN

EN

378

-

2+A1

(14

0647)

–

11/2009

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

2:

Konstrukce,

výroba,

zkoušení,

značení

a

dokumentace

·

ČSN

EN

378

-

3

(14

0647)

–

10/2008

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

3:

Instalační

místo

a

ochrana

osob

·

ČSN

EN

378

-

4

(14

0647)

–

10/2008

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

4:

Provoz,

údržba,

oprava

a

rekuperace

·

ČSN

EN

13313

(14

0120)

–

06/2011

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Odborná

způsobilost

osob

·

ČSN

EN

14511

-

1

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Část

1:

Termíny

a

definice

·

ČSN

EN

14511

-

2

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Část

2:

Zkušební

podmínky

·

ČSN

EN

14511

-

3

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Část

3:

Zkušební

metody

·

ČSN

EN

15450

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Navrhování

tepelných

soustav

s

tepelnými

čerpadly

·

ČSN

EN

15316

-

2

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Výpočtová

metoda

pro

stanovení

potřeby

energie

a

účinností

soustavy

-

Část

2:

Sdílení

tepla

pro

vytápění

·

ČSN

EN

15316

-

3

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Výpočtová

metoda

pro

stanovení

potřeb

energie

a

účinností

soustavy

-

Část

3:

Soustavy

teplé

vody

·

ČSN

EN

14825

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Zkoušení

a

klasifikace

za

podmínek

částečného

zatížení

a

výpočet

při

sezonním

nasazení

V

oblasti

tepelných

čerpadel

se

zdrojem

tepla

ze

země:

·

Zákon

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu

(stavební

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

254/2001

Sb.,

o

vodách

a

o

změně

některých

zákonů

(vodní

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

61/1988

Sb.,

o

hornické

činnosti,

výbušninách

a

o

státní

báňské

správě,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

62/1988

Sb.,

o

geologických

pracích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

V

oblasti

tepelných

čerpadel

se

zdrojem

tepla

z

vody:

·

ČSN

755115

Jímání

podzemní

vody

Zákony

a

normy

vždy

v

aktuálním

znění

v

době

konání

zkoušky.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

České vysoké učení technické v Praze

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 21.11.2024 19:44:50

Strana 7 z 7