Hodnotící standard

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

4

Orientace v provedení tepelných čerpadel

4

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

4

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

4

Instalace soustav s tepelnými čerpadly

4

Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

4

Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 05.09.2018 do: 27.10.2022

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly

Ústní ověření

b) Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem chladiv a olejů

Ústní ověření

c) Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v provedení tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Ukázat a popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla

Ústní ověření

b) Popsat a vysvětlit požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vypočítat sezonní topný faktor tepelného čerpadla

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Instalace soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Z předložené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy tepelného čerpadla

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu a nastavit průtok v otopné soustavě s ohledem na práci tepelného čerpadla

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Provést funkční zkoušku a uvést zařízení do zkušebního provozu

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat průběh pravidelné údržby tepelného čerpadla a vyjmenovat riziková místa častých závad

Ústní ověření

b) Provést kontrolu funkce tepelného čerpadla (měření teplot, tlaků a příkonu), vyhodnotit kontrolu, určit příčinu závady a vyplnit protokol o kontrole zařízení tepelného čerpadla

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat vliv geologických podmínek na volbu systému země-voda nebo voda-voda

Ústní ověření

b) Orientačně stanovit dimenzování díla pro systémy země-voda a voda-voda, popsat,  jaké vstupy jsou nutné pro výpočet a návrh primárního okruhu, uvést základní poučky pro návrh primárního okruhu (konstrukce vrtů, materiál, technologie,…)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků:

- střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky

- střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky.

Ověřování splnění kritérií probíhá ústním ověřením a praktickým předvedením. Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací. K přezkoušení těchto kompetencí určí zkoušející část tepelného čerpadla. K přezkoušení kompetence Instalace, údržba a servis tepelného čerpadla zkoušející simuluje závadu na určené části soustavy s tepelným čerpadlem.

Členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na chladicí a klimatizační techniku a alespoň 5 let praxe v oblasti instalace a servisu tepelných čerpadel.

Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebním nebo strojním nebo elektrotechnickém a alespoň 5 let praxe v oblasti technologie tepelných čerpadel.

Vysokoškolské vzdělání v oboru stavebním nebo strojním nebo elektrotechnickém a alespoň 5 let praxe v oblasti technologie tepelných čerpadel.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí prokázat lektorskou činnost v oboru tepelných čerpadel nejméně tři roky před udělením autorizace.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro

zajištění

zkoušky

podle

tohoto

hodnoticího

standardu

je

třeba

mít

k

dispozici

instalatérskou

dílnu

vybavenou

minimálně:

Českými

technickými

normami

z

oblasti

tepelných

čerpadel

a

topení

-

v

aktuálním

znění:

-

ČSN

EN

378

-

1+A1

(14

0647)

–

06/2011

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

1:

Základní

požadavky,

definice,

klasifikace

a

kritéria

volby

-

ČSN

EN

378

-

2+A1

(14

0647)

–

11/2009

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

2:

Konstrukce,

výroba,

zkoušení,

značení

a

dokumentace

-

ČSN

EN

378

-

3

(14

0647)

–

10/2008

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

3:

Instalační

místo

a

ochrana

osob

-

ČSN

EN

378

-

4

(14

0647)

–

10/2008

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Bezpečnostní

a

environmentální

požadavky

–

Část

4:

Provoz,

údržba,

oprava

a

rekuperace

-

ČSN

EN

13313

(14

0120)

–

06/2011

Chladicí

zařízení

a

tepelná

čerpadla

–

Odborná

způsobilost

osob

-

ČSN

EN

14511

-

1

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Část

1:

Termíny

a

definice

-

ČSN

EN

14511

-

2

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Část

2:

Zkušební

podmínky

-

ČSN

EN

14511

-

3

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Část

3:

Zkušební

metody

-

ČSN

EN

15450

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Navrhování

tepelných

soustav

s

tepelnými

čerpadly

-

ČSN

EN

15316

-

2

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Výpočtová

metoda

pro

stanovení

potřeby

energie

a

účinností

soustavy

-

Část

2:

Sdílení

tepla

pro

vytápění

-

ČSN

EN

15316

-

3

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Výpočtová

metoda

pro

stanovení

potřeb

energie

a

účinností

soustavy

-

Část

3:

Soustavy

teplé

vody

-

ČSN

EN

14825

Klimatizátory

vzduchu,

jednotky

pro

chlazení

kapalin

a

tepelná

čerpadla

s

elektricky

poháněnými

kompresory

pro

ohřívání

a

chlazení

prostoru

-

Zkoušení

a

klasifikace

za

podmínek

částečného

zatížení

a

výpočet

při

sezonním

nasazení

V

oblasti

tepelných

čerpadel

se

zdrojem

tepla

ze

země:

Zákon

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu

(stavební

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů

Zákon

č.

254/2001

Sb.,

o

vodách

a

o

změně

některých

zákonů

(vodní

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů

Zákon

č.

61/1988

Sb.,

o

hornické

činnosti,

výbušninách

a

o

státní

báňské

správě,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Zákon

č.

62/1988

Sb.,

o

geologických

pracích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

V

oblasti

tepelných

čerpadel

se

zdrojem

tepla

z

vody:

ČSN

755115

Jímání

podzemní

vody

Pozn.:

zákony

a

normy

vždy

v

aktuálním

znění

v

době

konání

zkoušky

Technickou

dokumentací,

montážními

výkresy,

schématy,

postupy,

katalogy

součástek,

strojními

tabulkami

Souvisejícími

předpisy

z

oblasti

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

Výkresovou

dokumentací

podle

projektu

tepelného

čerpadla

–

stavební

a

montážní

část

Návody

výrobců

tepelných

čerpadel

Prostory

pro

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

–

místnost

s

tepelnými

čerpadly,

akumulačními

nádobami

a

otopnou

soustavou

Nejméně

tři

tepelná

čerpadla,

jedno

typu

voda

-

voda,

jedno

typu

vzduch

-

voda

a

jedno

typu

země

-

voda;

dvě

z

nich

funkční,

na

kterých

je

možné

simulovat

závadu

Na

každé

funkční

tepelné

čerpadlo:

baterie

manometrová

nebo

baterie

digitální,

včetně

uzavíracích

ventilů

a

hadic,

s

manometry

–

nízkotlaký,

vysokotlaký

pro

chladiva

použitá

v

daných

tepelných

čerpadlech

Montážní

materiál

potřebný

pro

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

Materiál

a

nářadí

potřebné

k

připojení

tepelného

čerpadla

na

akumulační

nádobu

a

otopnou

soustavu

Poznámka:

použitý

materiál

závisí

na

tom,

jaký

druh

tepelného

čerpadla

se

použije.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

České vysoké učení technické v Praze

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2026 7:09:01

Strana 8 z 8