Kvalifikační standard

Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb (kód: 33-044-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků rámových dřevostaveb

3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb spojovacími prostředky

3

Výroba jednotlivých částí rámových dřevostaveb ve formě maloplošných a velkoplošných panelů

3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

3

Impregnace stavebních prvků rámových dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně

3

Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb

3

Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb, 20.8.2026 18:56:51

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/pracovnik

-

vyroby

-

drevosta#zdravotni

-

zpusobilost).

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

kladen

důraz

na

volbu

postupu

práce

a

vhodného

materiálu

s

přihlédnutím

na

samostatnost

rozhodování

a

ekonomické

hledisko

výroby.

Při

zadávání

úkolů

se

zkoušející

zaměří

zejména

na

práci

s

dodanou

konstrukční

a

technologickou

dokumentací,

způsob

zpracování,

volbu

nástrojů

a

materiálů

pro

zhotovení

požadovaného

výrobku,

výrobu

zadaného

výrobku,

montáž

zadaného

výrobku,

manipulaci

s

materiálem,

obsluhu,

seřizování

a

běžnou

údržbu

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

norem

a

předpisů

v

platném

znění:

•

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

•

ČSN

01

3431

Kreslení

střech

•

ČSN

01

3487

Výkresy

dřevěných

stavebních

konstrukcí

•

ČSN

73

3150

Tesařské

spoje

dřevěných

konstrukcí

•

ČSN

73

2810

Dřevěné

stavební

konstrukce.

Provádění

•

ČSN

73

0540

–

2

Tepelná

ochrana

budov

–

požadavky

(izolace

v

konstrukcích

a

osazení

parozábran)

•

EN

336

Konstrukční

dřevo

-

Rozměry,

dovolené

odchylky

•

EN

912

Spojovací

prostředky

pro

dřevo

–

Specifikace

pro

speciální

hmoždíky

pro

dřevo

•

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky,

ve

které

je

předepsán

způsob

ověřování

„praktické

předvedení

a

ústní

ověření“,

okomentuje

provedené

pracovní

operace

a

zodpoví

položené

otázky.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky

vyrobí

jednu

část

rámu

včetně

panelu

dřevostavby,

vyřízne

v

ní

stavební

otvor,

který

osadí

oknem

nebo

dveřmi

a

provede

na

části

impregnaci

a

povrchovou

úpravu

ručně

nebo

strojně

dle

konkrétního

zadání.

Kompetence

-

"

Orientace

ve

stavebních

a

prováděcích

výkresech

a

technické

dokumentaci

tesařských

konstrukcí"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje,

jak

se

uchazeč

pomocí

čtení

výkresů

orientuje

v

technické

dokumentaci.

Kompetence

-

"

Volba

a

příprava

vhodných

materiálů,

rýsování,

rozměřování

a

rozkreslování

konstrukčních

prvků

rámových

dřevostaveb

"

autorizovaná

osoba

hodnotí

uchazeče,

jak

věcně

správně

čte

prováděcí

výkresy

tesařských

konstrukcí,

zda

výklad

je

přesný

a

správně

používá

odbornou

terminologii,

zdůvodnění

je

v

souladu

s

platnými

normami

a

předpisy.

Uchazeč

vypracuje

výpis

spotřeby

materiálů

na

výrobu

konkrétní

části

rámové

dřevostavby.

Kompetence

-

"

Ruční

a

strojní

opracování

dřevěných

materiálů,

zhotovení

dřevěných

prvků

konstrukcí"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje

správnost

pracovního

postupu

v

souladu

s

výkresovou

dokumentací

a

předpisy

BOZP

a

PO,

zda

uchazeč

dodržuje

logickou

návaznost

pracovních

postupů

a

navržený

postup

splňuje

nároky

na

platné

ČSN,

zda

uchazeč

dodržuje

předpisy

BOZP

a

PO.

Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb, 20.8.2026 18:56:51

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kompetence

-

"Obsluha,

základní

údržba

a

nastavení

dřevoobráběcích

strojů,

ručních

strojů

a

strojních

zařízení"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

použití

strojů

a

nástrojů,

pracovních

postupů

opracování

materiálů,

zda

používá

odbornou

terminologii,

zda

uchazeč

dodržuje

předpisy

BOZP

a

PO.

Kompetence

-

"Spojování

jednotlivých

konstrukčních

prvků

rámových

dřevostaveb

spojovacími

prostředky"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje

věcnou

správnost

uchazečova

vysvětlení

dle

konkrétního

zadání

a

zda

uchazeč

dodržuje

předpisy

BOZP

a

PO.

Kompetence

-

"Výroba

jednotlivých

částí

rámových

dřevostaveb

ve

formě

maloplošných

a

velkoplošných

panelů"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje

uchazeče,

jak

se

správně

orientuje

v

zadání

a

jak

samostatně

vyrobí

jednu

část

rámu

včetně

panelu

dřevostavby

dle

konkrétního

zadání,

zda

vysvětlení

je

věcně

správné.

Samostatně

a

přesně

zhotoví,

dle

konkrétního

zadání,

jednotlivé

prvky

konstrukce

rámových

dřevostaveb

s

použitím

správného

nářadí

a

nástrojů.

Podle

konkrétního

zadání

použije,

případně

připraví

lepicí

směsi

pro

lepení

jednotlivých

dílů.

Dodržuje

zásady

BOZP

a

PO.

Kompetence

-

"Vyřezávání

stavebních

otvorů

a

otvorů

pro

technické

instalace"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje,

zda

uchazeč

postupuje

dle

zadání

při

dodržování

technologických

postupů

a

dodržení

BOZP

a

PO.

Hodnocena

je

celková

zručnost

práce

vzhledem

ke

složitosti

a

rozsahu

zadané

konstrukce.

Hodnoceno

je,

zda

je

vysvětlení

věcně

správné.

Kompetence

-

"Osazování

izolačních

materiálů,

parozábran

a

difuzních

fólií"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje,

zda

vysvětlení

je

věcně

správné,

pracovní

postup

dodržen

včetně

BOZP

a

PO.

Kompetence

-

"Osazování

stavebních

otvorů

okny

a

dveřmi"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje,

zda

uchazeč

správně

osadí

alespoň

jeden

stavební

otvor

oknem

nebo

dveřmi

dle

konkrétního

zadání

a

zda

uchazeč

dodržuje

předpisy

BOZP

a

PO.

Kompetence

-

"Impregnace

stavebních

prvků

rámových

dřevostaveb

ochrannými

látkami

a

povrchová

úprava

nátěrovými

hmotami,

fasádními

materiály

strojně

nebo

ručně"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje,

jak

uchazeč

vysvětlí

vhodnost

ošetření

rámových

dřevostaveb

podle

konkrétního

zadání

ochrannou

látkou

proti

dřevokazným

škůdcům.

Dále

pak

rozdílnost

způsobu

aplikace

nátěru,

nástřiku,

ponoru,

dodržení

BOZP

a

PO.

Kompetence

-

"Kompletace

dílců

a

podsestav

do

vyšších

funkčních

celků

rámových

dřevostaveb"

:

autorizovaná

osoba

posuzuje

technologickou

správnost

kompletace,

zda

uchazeč

dodržuje

předpisy

BOZP

a

PO,

provádí

kontrolu

provedené

práce.

U

této

kompetence,

kritéria

c)

Popsat

a

zkompletovat

vyrobené

dílce

a

podsestavy

do

vyšších

funkčních

celků

rámových

dřevostaveb

dle

konkrétního

zadání

bude

pro

realizaci

zkoušky

k

dispozici

pomocník.

Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb, 20.8.2026 18:56:51

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb, 20.8.2026 18:56:51

Strana 4 z 4