Hodnotící standard

Inspektor průmyslových komínů (kód: 36-158-T)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Inspektor průmyslových komínů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

7

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Stanovení zásad návrhu průmyslového komínu

7

Vypracování technologického posudku průmyslového komínu

7

Orientace v konstrukčních řešeních a materiálech pro stavbu různých typů průmyslových komínů

7

Provedení rozboru technologických údajů o provozu průmyslového komínu

7

Organizování sběru dat o stavu průmyslového komínu

7

Stanovení kritických míst komínu

7

Nedestruktivní zkoušení komínu

7

Odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků při revizi průmyslových komínů

7

Zaměření komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace

7

Vyhodnocení zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu

7

Stanovení zbytkové životnosti průmyslového komína z výsledků prohlídky

7

Vypracování závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu

7

Orientace v normách a předpisech pro průmyslové komíny

7

Orientace v odborné terminologii v oboru průmyslových komínů

7

Ověření příslušenství průmyslových komínů

7

Orientace v konstrukci horkých průmyslových komínů

7

Orientace v konstrukci mokrých průmyslových komínů

7

Dodržování BOZP při revizi průmyslových komínů

7

Kontrola hloubky uložení výztuže při stavbě komínu

7

Kontrola karbonatace při stavbě komínu

7

Vyhotovení situačních schémat závad zjištěných při revizi komínu

7

Vypracování technické inspekční zprávy

7

Platnost standardu

Standard je platný od: 29.11.2016 do: 20.10.2022

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 1 z 13

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Stanovení zásad návrhu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat technické podklady potřebné k návrhu komínu

Písemně s ústní obhajobou

b) Uvést postup používaný při návrhu komínu

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Vypracování technologického posudku průmyslového komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat technické podklady potřebné pro vypracování technologického posudku komínu

Písemně s ústní obhajobou

b) Provést výpočet tahu pro dané technické parametry komínu

Praktické předvedení s ústní obhajobou

c) Odůvodnit vznik přetlakových zón v komíně

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukčních řešeních a materiálech pro stavbu různých typů průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat rozdělení průmyslových komínů podle typu

Písemně s ústní obhajobou

b) Specifikovat technické parametry jednotlivých typů průmyslových komínů

Písemně s ústní obhajobou

c) Zvolit materiály pro nosnou konstrukci komínu (typ, vlastnosti a rozsah použití)

Písemně s ústní obhajobou

d) Zvolit materiály pro zděná pouzdra (typ, vlastnosti a použití)

Písemně s ústní obhajobou

e) Zvolit materiály pro ocelová pouzdra (typ, vlastnosti a použití)

Písemně s ústní obhajobou

f) Zvolit materiály pro plastová pouzdra (typ, vlastnosti a použití)

Písemně s ústní obhajobou

g) Popsat technické podklady potřebné k návrhu komínu

Písemně s ústní obhajobou

h) Uvést postup používaný při návrhu komínu

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provedení rozboru technologických údajů o provozu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Specifikovat skladbu požadovaných technologických údajů

Písemně s ústní obhajobou

b) Posoudit vliv nedostatečných technologických informací o provozu komínu na kvalitu inspekční zprávy

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 2 z 13

Hodnotící standard

Organizování sběru dat o stavu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Specifikovat informace požadované pro řádné posouzení stavu průmyslového komínu

Ústní ověření

b) Popsat způsoby, jakými lze získat informace o stavu komínu

Písemně s ústní obhajobou

c) Uvést možné typy inspekcí komínu

Písemně s ústní obhajobou

d) Popsat způsob provádění inspekce komínu

Písemně s ústní obhajobou

e) Popsat složení pracovního týmu pro inspekci průmyslových komínů

Písemně s ústní obhajobou

f) Specifikovat revizní a jiné činnosti, které jsou prováděny během inspekce komínu

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stanovení kritických míst komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat kritická místa a důvody jejich určení

Písemně s ústní obhajobou

b) Stanovit kritická místa podle typu,  konstrukce a provozních podmínek komínu na základě předložených dílčích podkladů

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Nedestruktivní zkoušení komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat jednotlivé typy nedestruktivních zkoušek prováděných u komínů

Písemně s ústní obhajobou

b) Interpretovat výsledky nedestruktivních zkoušek

Písemně s ústní obhajobou

c) Popsat metody diagnostiky konstrukce komínu (geometrické a geodetické imperfekce)

Písemně s ústní obhajobou

d) Popsat metody zkoušení betonů

Písemně s ústní obhajobou

e) Popsat metody zkoušení žáruvzdorných hmot

Písemně s ústní obhajobou

f) Popsat metody zkoušení těsnících hmot

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků při revizi průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést způsoby odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a odebrat vzorek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Specifikovat rozměry odebíraných vzorků pro laboratorní zkoušky

Písemné ověření s ústní obhajobou

c) Provést zkoušku na odebraném vzorku

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Blíže určit kvalifikaci osoby provádějící laboratorní zkoušky

Písemně s ústní obhajobou

e) Interpretovat výsledky laboratorních zkoušek

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 3 z 13

Hodnotící standard

Zaměření komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Odůvodnit nutnost vypracování  náhradní  projektové dokumentace

Písemně s ústní obhajobou

b) Specifikovat důležité rozměry komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Vyhodnocení zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést případy, kdy je vyžadován statický posudek komínu

Písemně s ústní obhajobou

b) Blíže určit kvalifikaci osoby oprávněné vyhotovit statický posudek komínu

Písemně s ústní obhajobou

c) Vyhodnotit závěry statického posudku komínu

Praktické předvedení

d) Uvést účel vyhotovení rozptylové studie z hlediska provozu komínu

Písemně s ústní obhajobou

e) Blíže určit kvalifikaci osoby oprávněné zpracovat rozptylovou studii

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stanovení zbytkové životnosti průmyslového komína z výsledků prohlídky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat pojem životnost komínu

Písemně s ústní obhajobou

b) Uvést nejdůležitější podklady nutné pro stanovení životnosti komínu

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Vypracování závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Specifikovat podklady, z kterých vychází závěrečná zpráva

Písemně s ústní obhajobou

b) Popsat obsah a skladbu závěrečné zprávy

Písemně s ústní obhajobou

c) Charakterizovat jednotlivé konstrukce komína – definovat jejich použitelnost a bezpečnost

Písemně s ústní obhajobou

d) Vyhodnotit zjištěnou hloubku karbonatace a armovací výztuže

Praktické předvedení

e) Vyhodnotit výsledky z nedestruktivních zkoušek provedených na komíně

Praktické předvedení

f) Vyhodnotit laboratorní výsledky zkoušek vzorků odebraných na komíně

Praktické předvedení

g) Vyhodnotit předchozí provoz komínu

Praktické předvedení

h) Vyhodnotit zjištěné tahové poměry v komíně

Praktické předvedení

i) Posoudit důležitost znalosti provozních podmínek komína, historie komínu a tahových poměrů v komíně

Písemně s ústní obhajobou

j) Uvést východiska návrhu opatření pro bezpečný provoz komínu

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 4 z 13

Hodnotící standard

Orientace v normách a předpisech pro průmyslové komíny

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat nejdůležitější normy a předpisy pro navrhování, stavbu a kontrolu průmyslových komínů

Písemné a ústní ověření

b) Uvést subjekt, který je oprávněn provést školení BOZP

Písemné a ústní ověření

c) Uvést povinné certifikáty pro zaměstnance provádějícího inspekci průmyslových komínů

Písemné a ústní ověření

d) Uvést subjekt, který je oprávněn ověřit zdravotní způsobilost zaměstnance pro práci ve výškách

Písemné a ústní ověření

e) Uvést subjekt, který je oprávněn uspořádat kurs průmyslového lezení

Písemné a ústní ověření

f) Uvést předpisový zdroj požadavku na inspekci komínů

Písemné a ústní ověření

g) Specifikovat termíny prováděných inspekcí komínů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v odborné terminologii v oboru průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat odbornou terminologii v oboru průmyslových komínů

Písemné a ústní ověření

b) Specifikovat zdroje terminologie v oboru průmyslových komínů

Písemné a ústní ověření

c) Vysvětlit rozdíly mezi pojmy prohlídka, revize a inspekce komínu

Písemné a ústní ověření

d) Rozdělit inspekce komínu do skupin podle náročnosti a rozsahu

Písemné a ústní ověření

e) Definovat inspekci I., II. a III. stupně

Písemné a ústní ověření

f) Definovat pasportizaci komínu

Písemné a ústní ověření

g) Definovat monitorovací plán a odůvodnit jeho účelnost

Písemné a ústní ověření

h) Definovat termovizní měření a odůvodnit jeho účelnost

Písemné a ústní ověření

i) Definovat frekvenční analýzu a odůvodnit její účelnost

Písemné a ústní ověření

j) Definovat akustické trasování a vysvětlit jeho význam

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 5 z 13

Hodnotící standard

Ověření příslušenství průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat konstrukční prvky hromosvodu

Písemné a ústní ověření

b) Uvést zásady návrhu hromosvodu, technickou normu pro  hromosvod

Písemné a ústní ověření

c) Popsat kvalifikaci osoby oprávněné revidovat hromosvod a četnost těchto revizí

Písemné a ústní ověření

d) Vyjmenovat prvky osvětlení a popsat způsob jejich použití

Písemné a ústní ověření

e) Uvést zásady návrhu osvětlení komína, technickou normu

Písemné a ústní ověření

f) Blíže určit kvalifikaci osoby, která je oprávněna revidovat osvětlení a četnost těchto revizí

Písemné a ústní ověření

g) Uvést druhy leteckého značení instalované na komíně

Písemné a ústní ověření

h) Vyjmenovat předpisy a zásady leteckého značení komína

Písemné a ústní ověření

i) Blíže určit subjekt, který určuje povinnost značit komín jako leteckou překážku

Písemné a ústní ověření

j) Uvést zásady návrhu denního leteckého značení komína

Písemné a ústní ověření

k) Uvést zásady návrhu nočního leteckého značení komína

Písemné a ústní ověření

l) Specifikovat nátěrové systémy pro denní letecké značení komína

Písemné a ústní ověření

m) Vyjmenovat používané druhy návěstidel (původní a současné)

Písemné a ústní ověření

n) Odůvodnit vznik požadavku na útlum hluku v komíně

Písemné a ústní ověření

o) Posoudit, zda je komín zdrojem hluku ve smyslu příslušných hygienických předpisů

Písemné a ústní ověření

p) Popsat způsob útlumu hluku v komíně

Písemné a ústní ověření

q) Uvést zdroje a příčiny vzniku kmitání komína

Písemné a ústní ověření

r) Popsat způsob, jakým se tlumí kmitání komína

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukci horkých průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat horké komíny

Písemné a ústní ověření

b) Popsat konstrukční řešení používaná pro horké komíny

Písemné a ústní ověření

c) Specifikovat materiály používané pro horké komíny

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 6 z 13

Hodnotící standard

Orientace v konstrukci mokrých průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat mokré komíny

Písemné a ústní ověření

b) Popsat konstrukční řešení mokrých komínů

Písemné a ústní ověření

c) Specifikovat materiály mokrých komínů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování BOZP při revizi průmyslových komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní výstroj zaměstnance provádějícího revizi komínu

Písemné a ústní ověření

b) Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a předpisy týkající se zajištění BOZP při revizi komína

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Kontrola hloubky uložení výztuže při stavbě komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsob měření hloubky uložení výztuže

Písemné a ústní ověření

b) Posoudit možná ovlivnění interpretace naměřených hodnot

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Kontrola karbonatace při stavbě komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsob měření hloubky karbonatace a provést zkoušku

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Posoudit možná ovlivnění interpretace naměřených hodnot

Písemně s ústním ověřením

Je třeba splnit obě kritéria.

Vyhotovení situačních schémat závad zjištěných při revizi komínu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést důvody pořizování schémat závad

Písemné a ústní ověření

b) Vyjmenovat zásady vytváření schémat závad

Písemné a ústní ověření

c) Vyhotovit situační schéma závad

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 7 z 13

Hodnotící standard

Vypracování technické inspekční zprávy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést členění inspekční zprávy průmyslových komínů

Písemné a ústní ověření

b) Určit skladbu textové části inspekční zprávy

Písemné a ústní ověření

c) Určit skladbu přílohy fotodokumentace

Písemné a ústní ověření

d) Vypracovat inspekční zprávu na základě předložených dílčích dokladů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Uvést zásady pořizování  obrazové dokumentace závad na komíně

Písemné a ústní ověření

f) Uvést zásady pořizování videa zjištěných závad na komíně

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 8 z 13

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí splňovat tyto kvalifikační předpoklady:

1) Magisterské vysokoškolské vzdělání - inženýr stavebního nebo strojního směru

a současně

2) Autorizace v oboru inženýrské stavby, technologická zařízení nebo pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb, dle zákona 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Doklady předkládané uchazečem:

Vysokoškolský diplom

Osvědčení o autorizaci

2 x ( originál + 1 kopie) výstupní dokument z činnosti žadatele, která souvisí s průmyslovými komíny (technická zpráva stavby, projektová dokumentace stavby, protokoly o zkouškách stavebních konstrukcí, statické nebo dynamické výpočty staveb,zpráva o stavebně technickém nebo inženýrském průzkumu, technická zpráva o diagnostice stavby)

Doklady o délce odborné praxe

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 9 z 13

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná právnická osoba, resp. autorizovaný zástupce podnikající fyzické nebo právnické osoby musí splňovat tyto kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání - inženýr stavebního nebo strojního směru a praxi v oboru projektování nebo výstavby průmyslových komínů v délce min. 5 let a autorizace v oboru inženýrské stavby, technologická zařízení nebo pozemní stavby nebo diagnostika staveb.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 10 z 13

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkoušející

autorizovaná

osoba

bude

disponovat

těmito

technickými

normami,

dalšími

předpisy,

dokumentací

a

zařízením:

A/

Technické

normy,

ve

znění

pozdějších

předpisů

1)

ČSN

EN

13084

Volně

stojící

komíny

2)

ČSN

734110

Vysoké

komíny

zděné

3)

ČSN

73

0212

-

3

Geometrická

přesnost

ve

výstavbě

4)

ČSN

734201

Komíny

a

kouřovody

–

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

5)

ČSN

743282

Pevné

kovové

žebříky

pro

stavby

6)

ČSN

743305

Ochranná

zábradlí

7)

ČSN

EN

10088

korozivzdorné

oceli

8)

ČSN

EN

1015

Zkušební

metody

malt

pro

zdivo

9)

ČSN

EN

1052

Zkušební

metody

pro

zdivo

10)

ČSN

EN

1090

Provádění

ocelových

konstrukcí

a

hliníkových

konstrukcí

11)

ČSN

EN

12350

Zkoušení

čerstvého

betonu

12)

ČSN

EN

12390

Zkoušení

ztvrdlého

betonu

13)

ČSN

EN

13670

Provádění

betonových

konstrukcí

14)

ČSN

EN

197

Cement

15)

ČSN

EN

1990

Zásady

navrhování

konstrukcí

16)

ČSN

EN

1991

Eurokód

1:

Zatížení

konstrukcí

17)

ČSN

EN

1992

Eurokód

2:

Navrhování

betonových

konstrukcí

18)

ČSN

EN

1993

Eurokód

3:

Navrhování

ocelových

konstrukcí

19)

ČSN

EN

1996

Eurokód

6:

Navrhování

zděných

konstrukcí

20)

ČSN

EN

1998

-

6

Navrhování

konstrukcí

odolných

proti

zemětřesení

-

Část

6:

Věže,

stožáry

a

komíny

21)

ČSN

EN

206

Beton

22)

ČSN

EN

62305

Ochrana

před

bleskem

23)

ČSN

EN

771

Specifikace

zdících

prvků

24)

ČSN

EN

772

–

1

Zkušební

metody

pro

zdící

prvky

25)

ČSN

EN

795

Prostředky

pro

ochranu

osob

proti

pádu.

Kotvící

zařízení

26)

ČSN

EN

998

Specifikace

malt

pro

zdivo

27)

ČSN

EN

ISO

12944

Nátěrové

hmoty

–

protikorozní

ochrana

28)

ČSN

ISO

13822

Zásady

navrhování

konstrukcí

–

Hodnocení

existujících

konstrukcí

29)

ČSN

ISO

2394

Obecné

zásady

spolehlivosti

konstrukcí

30)

ČSN

73

2011

Nedestruktivní

zkoušení

betonových

konstrukcí

31)

ČSN

EN

13

791

Posuzování

pevnosti

betonu

v

tlaku

v

konstrukcích

a

prefabrikovaných

betonových

dílcích

32)

ČSN

EN

12

504

-

2

Část

2

Nedestruktivní

zkoušení

–

Stanovení

tvrdosti

odrazovým

tvrdoměrem

33)

ČSN

EN

14

630

Stanovení

hloubky

zasažení

karbonatací

v

zatvrdlém

betonu

pomocí

fenolftaleinové

metody

34)

ČSN

73

1370

Nedestruktivní

zkoušení

betonu

–

Společná

ustanovení

35)

ČSN

73

1373

Nedestruktivní

zkoušení

betonu

–

Tvrdoměrné

metody

zkoušení

betonu

36)

ČSN

EN

12

504

-

1

Část

1:

Vývrty

–

Odběr,

vyšetření

a

zkoušení

v

tlaku.

Technické

podmínky

pro

sanaci

betonových

konstrukcí

TP

SSBK

III

37)

ČSN

73

2011

Nedestruktivní

zkoušení

betonových

konstrukcí

38)

ČSN

EN

1504

Výrobky

pro

ochranu

a

opravy

betonových

konstrukcí

B/

Předpisy,

vyhlášky

a

zákony,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

1)

Vyhláška

62/2013

Sb.,

(změna

vyhlášky

499/2006

Sb.,

dokumentace

staveb)

ve

znění

pozdějších

předpisů

2)

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

pracovištích

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky

3)

Letecký

předpis

L

-

14

ve

znění

pozdějších

předpisů

4)

Nařízení

vlády

č.

91/2010

Sb.,

s

komentářem

–

O

podmínkách

požární

bezpečnosti

při

provozu

komínů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

5)

Nařízení

vlády

č.

361/2007

Sb.,

podmínky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

ve

znění

pozdějších

předpisů

6)

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

bezpečnost

práce

ve

výšce,

ve

znění

pozdějších

předpisů

7)

Nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 11 z 13

Hodnotící standard

8)

Nařízení

vlády

č.

495/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

rozsah

a

bližší

podmínky

poskytování

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

ve

znění

pozdějších

předpisů

9)

Nařízení

vlády

č.

591/2006

Sb.,

o

bližších

minimálních

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

staveništích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

10)

Zákon

č.

86/2002

Sb.,

o

ochraně

ovzduší

ve

znění

pozdějších

předpisů

11)

Zákon

č.

309/2006

Sb.,

o

zajištění

dalších

podmínek

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

ve

znění

pozdějších

předpisů

12)

Zákon

č.

89/2012

Sb.,

občanský

zákoník

ve

znění

pozdějších

předpisů

13)

Zákon

č.

183/2006

Sb.,

stavební

zákon

ve

znění

pozdějších

předpisů

14)

Zákon

č.

360/1992

Sb.

o

výkonu

povolání

autorizovaných

architektů

a

o

výkonu

povolání

autorizovaných

inženýrů

a

techniků

činných

ve

výstavbě

ve

znění

pozdějších

předpisů

C/

Dokumentace,

příručky

a

postupy

1)

Projektová

dokumentace

pro

jednotlivé

typy

komínů

včetně

technických

parametrů

nutných

pro

výpočet

tahu

2)

Technologické

předpisy

výstavby

(Omega

Teplotechna

Praha,

a.

s.)

3)

Metodické

postupy

a

příručky

pro

kontroly

a

opravy

komínů

(Omega

Teplotechna

Praha,

a.

s.)

4)

Technické

podmínky

revize

komína

obsahující

postupy

při

úrazu

na

komíně,

způsob

záchrany

a

doprava

zraněného

na

úroveň

terénu

a

minimální

počet

pracovníku

pro

výstup

na

komín

D.

Zařízení

1)

Školní

tabule,

křída,

hadr,

popřípadě

flipchart

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

svého

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Pokud

žadatel

bude

při

zkouškách

využívat

materiálně

-

technické

vybavení

jiného

subjektu,

přiloží

k

žádosti

o

udělení

nebo

prodloužení

platnosti

autorizace

smlouvu

(popřípadě

smlouvy)

umožňující

jeho

užívání

nejméně

po

dobu

5

let

ode

dne

podání

žádosti

o

udělení

nebo

prodloužení

platnosti

autorizace

(např.

nájemní

smlouvu,

smlouvu

o

užívání,

prohlášení

o

zapůjčení

apod.)

včetně

dokladu

typu

smlouvy

o

smlouvě

budoucí

dávajícího

předpoklad

dlouhodobějšího

disponování

s

příslušným

vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 12 z 13

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení

Omega-Teplotechna Praha, a. s.

BETONCONSULT, s. r. o.

Inspektor průmyslových komínů, 20.10.2026 11:32:27

Strana 13 z 13