Hodnotící standard

Vzorkař pitné vody (kód: 36-079-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vzorkař pitné vody

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody

3

Měření chemických vlastností a charakteristika bakteriologických vlastností vzorků surové a pitné vody

3

Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

3

Odběr vzorků surové a pitné vody

3

Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 29.10.2013 do: 20.10.2019

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 1 z 7

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat fyzikální vlastnosti surové vody

Ústní vysvětlení

b) Charakterizovat fyzikální vlastnosti pitné vody

Ústní vysvětlení

c) Předvést měření teploty vzorku

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Měření chloru pomocí fotometru

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření chemických vlastností a charakteristika bakteriologických vlastností vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat chemické vlastnosti surové a pitné vody

Ústní vysvětlení

b) Charakterizovat bakteriologické vlastnosti surové a pitné vody

Ústní vysvětlení

c) Předvést stanovení obsahu volného chloru kolorimetricky

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Vysvětlit vliv způsobů konzervace vzorků na změnu chemických a bakteriologických parametrů vzorku

Ústní vysvětlení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků

Písemné a ústní ověření

b) Vyplnit průvodku vzorků

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Odběr vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků surové vody

Písemné a ústní ověření

b) Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků pitné vody

Písemné a ústní ověření

c) Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků pitné vody

Písemné a ústní ověření

d) Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků pitné vody

Písemné a ústní ověření

e) Provést odběr vzorku pitné vody dle zadání

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 2 z 7

Hodnotící standard

Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit rizika vodárenských objektů (armaturní komory, šachty)

Ústní ověření

b) Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce

Praktické předvedení

c) Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti

Ústní ověření

d) Předvést použití zajišťovacího postroje zádržného navijáku

Praktické předvedení

e) Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci

Praktické předvedení a ústní vysvětlení

f) Dodržovat BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

Praktické předvedení a ústní vysvětlení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 3 z 7

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102061&kod_sm1=44).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

- Odběr vody ze zdroje

- Odběr vody z vodojemu

- Odběr vody u zákazníka

Předem poskytnout návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (kolorimetr a detektor nebezpečných plynů).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 4 z 7

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání strojírenských nebo chemických nebo stavebních + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti vodárenství nebo chemie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebních nebo chemických nebo strojírenských nebo ekologických a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství nebo chemie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo chemie nebo strojírenství nebo ekologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství nebo chemie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo chemii nebo strojírenství nebo elektrotechniku nebo ekologii a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství nebo chemie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz.

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 5 z 7

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– vhodný vodárenský objekt; objekty, kde budou prováděny odběry vzorků

– vhodná učebna

– zkušební vzorky surové a pitné vody

– nádoby na odběr vzorků - vzorkovnice

– kolorimetr

– teploměr

– ochranné pomůcky: zajišťovací postroj, zádržný naviják, apod.

– psací potřeby

– formulář – průvodku pro záznam odběru vzorku

– detektor nebezpečných plynů

– lékárnička a zdravotnický materiál k předvedení první pomoci, výcviková figurína pro resuscitaci

– chlorkolorimetr

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 6 z 7

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Vzorkař pitné vody, 20.10.2026 8:51:15

Strana 7 z 7